«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»
Директор ООО «Октябрьская
Управляющая компания»
__________________Е.Ю. Гаранина	____________/________________/

«_____»_____________201__г.	«______»______________201___г.

План работ на 2018 год в многоквартирном жилом доме
по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского д.64/1

Комплекс работ, оказываемых ООО «Октябрьская управляющая компания» по содержанию общего имущества		График выполнения
Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома		2 раза в год
Технический осмотр домовых сетей отопления, ХВС, ГВС, канализации и эл. сетей		2 раза в год
Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации		По мере необходимости
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и ГВС		По мере необходимости
Уборка придомовой территории, входящих в состав общего имущества		Ежедневно
Вывоз твердых бытовых отходов		Ежедневно
Уборка и очистка чердачных и подвальных помещений		По мере необходимости
Смена замков в нежилых помещениях общедомового имущества		По мере необходимости
Проверка наличия тяги и прочистка вентиляционных каналов		По мере необходимости
Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования		По мере необходимости
Ревизия эл.арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах		По мере необходимости
Замена ламп накаливания, светильников, выключателей в местах общего пользования		По мере необходимости
Осмотр открытой прокладки изолированных проводов		1 раз в 3 месяца
Осмотр скрытой прокладки и проложенных в стальных трубах проводов		1 раз в 6 месяцев
Измерение тока по фазам магистральных линий, проверка величины напряжения		1 раз в 3 года
Очистка кровли и труб внутреннего водостока от мусора, грязи, листьев		май-октябрь
Очистка кровли от снега		ноябрь-март
Консервация, промывка и опрессовка системы центрального отопления		июнь-август
Дератизация и дезинсекция		1 раз в 3 месяца
Текущий ремонт
Ремонт отмостки 6 м2
Опиливание деревьев

Примечание
1	План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «Октябрьская управляющая компания» по содержанию общего имущества выполняется полностью при условии ежемесячной собираемости за жилищно-коммунальные услуги не ниже 96% от суммы начислений, в противном случае план текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества корректируется по объемам и стоимости по усмотрению ООО «ОУК» в соответствии с % собираемости
2	План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества изменяются в безусловном порядке при вынесении предписаний, постановлений контролирующими органами.
3	План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества может быть скорректирован по обращению жителей многоквартирного дома