«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «Октябрьская

Управляющая компания»

__________________Е.Ю. Гаранина				____________/________________/

«_____»_____________2018г.					«______»______________2018г.

План работ на 2018 год

в многоквартирном жилом доме

по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского д.62

| Комплекс работ, оказываемых ООО «Октябрьская управляющая компания» по содержанию общего имущества | График выполнения |
| --- | --- |
| Технический осмотр конструктивных элементов жилого дома | 2 раза в год |
| Технический осмотр домовых сетей отопления, ХВС, ГВС, канализации и эл. сетей | 2 раза в год |
| Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | По мере необходимости |
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и ГВС | По мере необходимости |
| Уборка придомовой территории, входящих в состав общего имущества | Ежедневно |
| Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| Уборка и очистка чердачных и подвальных помещений | По мере необходимости |
| Смена замков в нежилых помещениях общедомового имущества | По мере необходимости |
| Проверка наличия тяги и прочистка вентиляционных каналов | По мере необходимости |
| Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования | По мере необходимости |
| Ревизия эл.арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах | По мере необходимости |
| Замена ламп накаливания, светильников, выключателей в местах общего пользования | По мере необходимости |
| Техосмотр открытой прокладки изолированных проводов | 1 раз в 3 месяца |
| Техосмотр скрытой проводки и проложенных в стальных трубах проводов | 1 раз в 6 месяцев |
| Измерение тока по фазам магистральных линий, проверка величины напряжения | 1 раз в год |
| Очистка кровли и труб внутреннего водостока от мусора, грязи, листьев | октябрь-май |
| Очистка кровли от снега | ноябрь-март |
| Консервация, промывка и опрессовка системы центрального отопления | июнь-август |
| Дератизация и дезинсекция | 1 раз в 3 месяца |
| Текущий ремонт |
| Примечание |
| 1 | План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «Октябрьская управляющая компания» по содержанию общего имущества выполняется полностью при условии ежемесячной собираемости за жилищно-коммунальные услуги не ниже 96% от суммы начислений, в противном случае план текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества корректируется по объемам и стоимости по усмотрению ООО «ОУК» в соответствии с % собираемости |
| 2 | План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества изменяются в безусловном порядке при вынесении предписаний, постановлений контролирующими органами. |
| 3 | План текущего ремонта и комплекс работ, оказываемых ООО «ОУК» по содержанию общего имущества может быть скорректирован по обращению жителей многоквартирного дома |